ООО «ПрофСервис»    915-48-64  8-904-555-66-44

| Расценки на сантехнические работы в СПб 2019. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
| Отключение стояка, с последующим включением, развоздушивание |  | шт | 1000 |
| Вызов сантехника в Санкт Петербурге бесплатный |  | вызов | 0 |
| Установка сантехнического оборудования. Цены. Санкт Петербург |  |  |  |
| Установка ванны Петербург с установкой смесителя, сифона и закреплением душевого шланга | установка ванны стальной | ванна | 2500 |
|  | установка акриловой ванны | ванна | 2500 |
|  | установка ванны чугунной | ванна | 3500 |
|  | установка гидромассажной ванны | ванна | 5000 |
| Установка душевой кабины СПб установка поддона, шторок, смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабина | 7000 |
|  | повышенная сложность установки | кабина | 8000 |
| Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | умывальник | 2000 |
|  | повышенная сложность установки | умывальник | 3000 |
|  | умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 3000 |
| Установка мойки с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | мойка | 1500 |
|  | повышенная сложность установки | мойка | 2000 |
| Установка смесителя СПб, замена смесителя | обычная сложность | смеситель | 1200 |
|  | повышенная сложность | смеситель | 1700 |
| Установка сифона, замена сифона | умывальник, мойка | сифон | 500 |
|  | ванна, пластиковый сифон | сифон | 600 |
|  | ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 1000 |
|  | обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | 1200 |
| Установка унитаза Санкт Петербург + сборка |  | унитаз | 3000 |
| Установка биде |  | биде | 2000 |
| Установка писсуара |  | писсуар | 2000 |
| Установка инсталляции (установка встроенной сливной системы унитаза) установка унитаза не входит в стоимость |  | инсталляция | 6000 |
| Установка регулятора давления | обычная сложность | регулятор | 800 |
|  | повышенная сложность | регулятор | 1200 |
| Замена бачка унитаза |  | бачок | 1500 |
| Ремонт сливной системы бачка | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 1000 |
|  | с демонтажем бачка унитаза | бачок | 1500 |
| Замена резиновых прокладок смесителя |  | смеситель | 300 |
| Замена кран-буксы |  | шт | 150 |
| Демонтаж и монтаж гофры |  | гофра | 500 |
| Демонтаж смесителя | бесплатный при замене смесителя | смеситель | 500 |
| Демонтаж эксцентриков |  | комплект | 400 |
| Демонтаж умывальника |  | умывальник | 500 |
| Демонтаж унитаза |  | унитаз | 1000 |
| Демонтаж биде |  | биде | 500 |
| Демонтаж писсуара |  | писсуар | 500 |
| Демонтаж ванны | не обложенная ванна | ванна | 1000 |
|  | обложенная ванна | ванна | 1500 |
|  | чугунная ванна | ванна | 2000 |
| Стоимость монтажа труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения |  |  |  |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (холодная вода) |  | стояк | 5000 |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (горячая вода) | без установки полотенцесушителя | стояк | 5000 |
|  | с установкой полотенцесушителя | стояк | 6000 |
| Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ |  | шт | 1500 |
| Перенос полотенцесушителя без сварочных работ |  | шт | 2000 |
| Монтаж труб водоснабжения, одна труба, которая подводится к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 800 |
|  | пластиковые трубы | подвод | 900 |
|  | стальные трубы | подвод | 1000 |
| Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 16, Ø 20 | м | 100 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 25 | м | 150 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 32 | м | 200 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 40 | м | 250 |
|  | белый кирпич | м | 650 |
|  | панель | м | 800 |
|  | монолит | м | 1000 |
| Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 400 |
|  | труба Ø ¾" | резьба | 500 |
|  | труба Ø 1" | резьба | 600 |
|  | труба Ø 1¼" | резьба | 700 |
|  | труба Ø 1½" | резьба | 800 |
|  | труба Ø 2" | резьба | 1000 |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения |  | отверстие | 500 |
| Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 400 |
|  | металлопластиковые трубы, пластиковые трубы | точка | 320 |
|  | стояк водоснабжения | этаж | 480 |
| Сантехнические работы. Монтаж отопления. Прайс лист. Петербург. |  |  |  |
| Замена стояка отопления | с демонтажем | стояк | 5000 |
| Монтаж труб отопления (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 16, Ø 20 | м | 100 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 25 | м | 150 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 32 | м | 200 |
|  | длина трубы более 3 м, Ø 40 | м | 250 |
| Замена батарей отопления СПб Установка батарей отопления СПб с монтажом труб и установкой кранов | пластиковые трубы | радиатор | 3500 |
|  | металлопластиковые трубы | радиатор | 3500 |
|  | медные трубы (с пайкой) | радиатор | 4500 |
|  | стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 4000 |
| Монтаж перемычки на радиатор отопления |  | радиатор | 1500 |
| Перепаковка радиатора отопления |  | радиатор | 800 |
| Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов |  | радиатор | 1500 |
| Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) | бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления | радиатор | 500 |
| Прочистка канализации. Монтаж канализации. Замена канализации |  |  |  |
| Прочистка канализации на кухне. Прочистка канализации в туалете до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 1000 |
|  | до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 1200 |
|  | более 3 м, обычная сложность | м | 500 |
|  | более 3 м, повышенная сложность | м | 800 |
| Монтаж канализации, внутренняя канализация |  | точка | 800 |
| Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса | длина трубы до 2 м | м | 100 |
|  | длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 400 |
|  | длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 800 |
| Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 |  | м | 500 |
| Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | красный кирпич | м | 500 |
|  | белый кирпич | м | 650 |
|  | панель | м | 800 |
| Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 | красный кирпич | м | 500 |
|  | белый кирпич | м | 800 |
|  | панель | м | 1400 |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации |  | отверстие | 400 |
| Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 320 |
|  | чугунная канализация | точка | 400 |
|  | замурованная канализация | точка | 1000 |
| Сантехнические работы. Счетчики воды, фильтры воды. Цены. СПб |  |  |  |
| Установка счетчиков воды | вместе с фильтром и краном (комплекс работ) | счетчик | От 1500 |
| Снятие или установка счетчиков воды | для поверки | счетчик | 500 |
| Установка фильтра грубой очистки води | без нарезания резьбы | фильтр | 600 |
|  | с нарезанием резьбы | фильтр | 900 |
| Установка фильтра тонкой очистки води |  | фильтр | 800 |
| Замена фильтрующего элемента |  | фильтр | 300 |
| Дополнительные услуги и условия |  |  |  |
| Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 500 |
| Отключение стояка отопления,хвс,гвс (запуск) |  | шт | 1000 |
| Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 500 час |
|  | с клиентом | час | 400 час |
| Транспортные расходы при заказе за пределами города |  | км | 30 |
| Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 1,5 |
|  | при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 2,5 |
|  | при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 |
|  | при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 |
| Ложный вызов мастера |  | вызов | 500 |
| Повторный выезд мастера по вине заказчика |  | выезд | 500 |